Текущий ремонт и содержание МКД

| № п\п | Перечень работ | Срок исполнения | Дата исполнения | Подпись исполнителя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Текущий ремонт МКД |  |  |  |  |
| 1. | .Фундаменты |  |  |  |  |
| 1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков: |  |  |  |  |
| 1.1 | Фундаментов | Май-сентябрь |  |  |  |
| 1.2 | Вентиляционных продухов | Май-сентябрь |  |  |  |
| 1.3 | Отмостки | Май-сентябрь |  |  |  |
| 1.4 | Входов в подвалы. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 2 | Стены и фасады |  |  |  |  |
| 2.1 | Герметизация стыков | Май-сентябрь |  |  |  |
| 2.2 | Ремонт и окраска фасадов | Май-сентябрь |  |  |  |
| 2.3 | Заделка и восстановление архитектурных элементов; | Май-сентябрь |  |  |  |
| 3 | Перекрытия |  |  |  |  |
| 3.1 | Частичная смена отдельных элементов; | Май-сентябрь |  |  |  |
| 3.2 | Заделка швов и трещин; | Май-сентябрь |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление и окраска. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 3.4 | Утепление | Май-сентябрь |  |  |  |
| 4 | Крыши |  |  |  |  |
| 4.1 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | Май-сентябрь |  |  |  |
| 4.2 | Антисептирование | Май-сентябрь |  |  |  |
| 4.3 | Аантиперирование; | Май-сентябрь |  |  |  |
| 4.4 | Устранение неисправностей стальной кровели | Октябрь |  |  |  |
| 4.5 | Ремонт гидроизоляции | Октябрь |  |  |  |
| 4.6 | Утепление | Октябрь |  |  |  |
| 4.7 | Ремонт чердачной вентиляции | Октябрь |  |  |  |
| 4.8 | Ремонт и замена водосточных труб, колен и воронок. | Апрель-сентябрь |  |  |  |
| 5 | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  |  |  |  |
| 5.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 6 | Полы |  |  |  |  |
| 6.1 | Замена, восстановление отдельных участков. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 7 | Внутренняя отделка. |  |  |  |  |
|  | Восстановление отделки отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах: |  |  |  |  |
| 7.1 | Стен | Май-ноябрь |  |  |  |
| 7.2 | Потолков | Май-ноябрь |  |  |  |
| 7.3 | Полов | Май-ноябрь |  |  |  |
| 8. | Внешнее благоустройство |  |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт и восстановление разрушенных участков: |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Тротуаров | Май-сентябрь |  |  |  |
| 8.1.2 | Проездов | Май-сентябрь |  |  |  |
| 8.1.3 | Дорожек | Май-сентябрь |  |  |  |
| 8.1.4. | Отмосток ограждений | Май-сентябрь |  |  |  |
| 8.2. | Оборудования площадок: |  |  |  |  |
| 8.2.1. | Хозяйственных | Май-сентябрь |  |  |  |
| 8.2.2. | Для отдыха | Май-сентябрь |  |  |  |
| 8.2.3. | Детских | Май-сентябрь |  |  |  |
|  | В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений |  |
| II. | Содержание МКД |  |  |  |  |
| 1 | Крыша |  |  |  |  |
| 1.1 | Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли. | Май-сентябрь | Выполняется при проведении частичных осмотров |  |  |
| 1.2 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | Апрель-сентябрь |  |  |  |
| 1.3 | Очистка от мусора водосточных труб колен и воронок. | Май-октябрь |  |  |  |
| 1.4. | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 1.5. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзей. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 1.6. | Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 1.7. | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев | Май-сентябрь |  |  |  |
| 2. | Окна и двери |  |  |  |  |
| 2.1. | Утепление оконных и дверных проемов (в подъездах, подвалах, чердаках) | Сентябрь-ноябрь |  |  |  |
| 2.2 | Замена разбитых стекол окон (в подъездах, подвалах) | Сентябрь-октябрь |  |  |  |
| 2.3. | Замена дверей вспомогательных помещений | Сентябрь-октябрь |  |  |  |
| 2.4. | Установка пружин на входных дверях. | Ноябрь |  |  |  |
| 2.5. | Снятие пружин на входных дверях. | Апрель |  |  |  |
| 2.6 | Поставка доводчиков на входных дверях | Ноябрь |  |  |  |
| 2.7. | Ремонт и укрепление входных дверей. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 3. | Внешнее благоустройство |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт оборудования площадок и малых форм: |  |  |  |  |
| 3.2. | Детских | Май-октябрь |  |  |  |
| 3.3. | Хозяйственных | Май-октябрь |  |  |  |
| 3.4. | Отдыха | Май-октябрь |  |  |  |
| 4 | Фундамент |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт просевших отмосток. | Июнь-сентябрь |  |  |  |
| 5 | Подвал |  |  |  |  |
| 5.1 | Утепление трубопроводов в подъездах и подвальных помещениях. | Октябрь |  |  |  |
| 5.2 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий. | Апрель-Май |  |  |  |
| 6 | Прочие работы |  |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка зданий к праздникам |  |  |  |  |
| 6.2. | Удаление с крыш снега и наледей. | Март |  |  |  |
| 6.3 | Уборка подсобных и подвальных помещений | Январь-февраль |  |  |  |
| 6.4. | Ремонт и покраска почтовых ящиков | Июнь |  |  |  |
|  | В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений |  |