Содержание и текущий ремонт МКД

Отопление, водоснабжение, канализация

| № п\п | Перечень работ | Срок исполнения | Дата исполнения | Подпись исполнителя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 кв. |  |  |  |  |
| 1 | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | Не реже одного раза в месяц |  |  |  |
| 2 | Детальный осмотр ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) | Не реже одного раза в неделю |  |  |  |
| 3 | Осмотр технического состояния теплового пункта | Ежедневно |  |  |  |
| 4 | Контроль за температурой и давлением теплоносителя. Заносить показания контрольно-измерительных приборов в журнал. | Ежедневно |  |  |  |
| 5 | Немедленное устранение всех видов утечек | Немедленно |  |  |  |
| 6 | Следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины вызывающие перерасход тепловой энергии. | Постоянно |  |  |  |
| 7 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 8 | Проверка исправности тепловой изоляции труб в подъездах и подвале | Январь |  |  |  |
| 9 | Обеспечить исправную бесперебойную работу системы водоснабжения и канализации, проводя профилактические осмотры, устраняя выявленные недостатки | Ежедневно |  |  |  |
| 10 | Профилакт. работы | Постоянно |  |  |  |
| 11 | Осмотр системы |  |  |  |  |
| 12 | Наладка |  |  |  |  |
| 13 | Планово-пред.осмотры системы водоснабжения и канализации, | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 14 | Устранение дефектов в строительно-монтажных работах (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) | По мере необходимости |  |  |  |
| 15 | Устранение вибрации, шумов, гидравл. удары) | По мере необходимости |  |  |  |
| 16 | Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания и др., обмерзания оголовков канализационных вытяжек и тд. | По мере необходимости |  |  |  |
| 17 | Предотвращение образование конденсата на поверхности водопровода и канализации | По мере необходимости |  |  |  |
| 18 | Прочистка канализационного лежака, выходов |  |  |  |  |
| 19 | Проверка канализационных вытяжек |  |  |  |  |
| 20 | Регулирующие органы задвижек и вентилей закрывать до отказа с последующим открытием в прежнее положение | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 21 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений производится при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры. | По мере необходимости |  |  |  |
| 22 | Исполнение заявок собственников на устранение неисправностей. | Постоянно |  |  |  |
| 23 | Аварийное обслуживание | Постоянно |  |  |  |
| 24 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 25 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 26 | Схемы основных узлов и стояков (с указанием номеров квартир, в которых проходят эти стояки, запорно-регулировочной аппаратуры, воздухосборников системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, диаметра и материалов труб,спецификации установленного оборудования) | Январь-март |  |  |  |
| 27 | Пронумеровать задвижки и вентили (согласно схеме) | Январь-март |  |  |  |
| 28 | В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам в подвальных помещениях следует установить маркировочные щитки в соответствии с ГОСТами | Январь-март |  |  |  |
| 29 | Промывка грязевиков | Февраль |  |  |  |
| 30 | Маркировка труб подачи и обратки (красным и синим) | Февраль |  |  |  |
| 31 | Осмотр и ревизии всего оборудования и трубопроводов | Март |  |  |  |
|  | Отопление, водоснабжение, канализация |  |  |  |  |
|  | 2 кв. |  |  |  |  |
| № п\п | Перечень работ | Срок исполнения | Дата исполнения | Подпись исполнителя | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | Не реже одного раза в месяц |  |  |  |
| 2 | Детальный осмотр ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) | Не реже одного раза в неделю |  |  |  |
| 3 | Осмотр технического состояния теплового пункта | Ежедневно |  |  |  |
| 4 | Контроль за температурой и давлением теплоносителя. Заносить показания контрольно-измерительных приборов в журнал. | Ежедневно |  |  |  |
| 5 | Немедленное устранение всех видов утечек | Немедленно |  |  |  |
| 6 | Следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины вызывающие перерасход тепловой энергии. | Постоянно |  |  |  |
| 7 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 8 | Обеспечить исправную бесперебойную работу системы водоснабжения и канализации, проводя профилактические осмотры, устраняя выявленные недостатки | Ежедневно |  |  |  |
| 9 | Профилакт. работы | Постоянно |  |  |  |
| 10 | Осмотр системы |  |  |  |  |
| 11 | Наладка |  |  |  |  |
| 12 | Планово-пред.осмотры системы водоснабжения и канализации, | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Устранение дефектов в строительно-монтажных работах (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) | По мере необходимости |  |  |  |
| 14 | Устранение вибрации, шумов, гидравл. удары) | По мере необходимости |  |  |  |
| 15 | Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания и др., обмерзания оголовков канализационных вытяжек и тд. | По мере необходимости |  |  |  |
| 16 | Предотвращение образование конденсата на поверхности водопровода и канализации | По мере необходимости |  |  |  |
| 17 | Прочистка канализационного лежака, выходов |  |  |  |  |
| 18 | Проверка канализационных вытяжек |  |  |  |  |
| 19 | Регулирующие органы задвижек и вентилей закрывать до отказа с последующим открытием в прежнее положение | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 20 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений производится при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры. | По мере необходимости |  |  |  |
| 21 | Исполнение заявок собственников на устранение неисправностей. | Постоянно |  |  |  |
| 22 | Аварийное обслуживание | Постоянно |  |  |  |
| 23 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 24 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 25 | Маркировка труб подачи и обратки (красным и синим) | апрель |  |  |  |
| 26 | Схемы основных узлов и стояков (с указанием номеров квартир, в которых проходят эти стояки, запорно-регулировочной аппаратуры, воздухосборников системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, диаметра и материалов труб,спецификации установленного оборудования) | апрель |  |  |  |
| 27 | Пронумеровать задвижки и вентили (согласно схеме) | апрель |  |  |  |
| 28 | В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам в подвальных помещениях следует установить маркировочные щитки в соответствии с ГОСТами | апрель |  |  |  |
| 29 | Промывка системы | Май |  |  |  |
| 30 | Гидравлические испытания | Май |  |  |  |
| 31 | Пробный пуск и наладочные работы | Май |  |  |  |
| 32 | Промывка грязевиков | Май |  |  |  |
| 33 | Наладка систем отопления, ликвидация излишне установленных отопительных приборов | Июнь |  |  |  |
| 34 | Установка дополнительных приборов в отдельные помещения. отстающие по Т режиму. | Июнь |  |  |  |
| 35 | Ремонт и замена неисправных кранов | При плановом ремонте-июнь |  |  |  |
| 36 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1 раза в год |  |  |  |
| 37 | Осмотр поливочной системы | 1 раза в год |  |  |  |
| 38 | Осмотр системы водоотвода с крыши дома | 1 раз в год |  |  |  |
| 39 | Прочистка канализационного лежака, выходов |  |  |  |  |
| 40 | Укрепление трубопроводов | 2 раза в год |  |  |  |
|  | Отопление, водоснабжение, канализация |  |  |  |  |
|  | 3 кв. |  |  |  |  |
| № п\п | Перечень работ | Срок исполнения | Дата исполнения | Подпись исполнителя | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | Не реже одного раза в месяц |  |  |  |
| 2 | Детальный осмотр ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) | Не реже одного раза в неделю |  |  |  |
| 3 | Осмотр технического состояния теплового пункта | Ежедневно |  |  |  |
| 4 | Контроль за температурой и давлением теплоносителя. Заносить показания контрольно-измерительных приборов в журнал. | Ежедневно |  |  |  |
| 5 | Немедленное устранение всех видов утечек | Немедленно |  |  |  |
| 6 | Следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины вызывающие перерасход тепловой энергии. | Постоянно |  |  |  |
| 7 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 8 | Обеспечить исправную бесперебойную работу системы водоснабжения и канализации, проводя профилактические осмотры, устраняя выявленные недостатки | Ежедневно |  |  |  |
| 9 | Профилакт. работы | Постоянно |  |  |  |
| 10 | Осмотр системы |  |  |  |  |
| 11 | Наладка |  |  |  |  |
| 12 | Планово-пред.осмотры системы водоснабжения и канализации, | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Устранение дефектов в строительно-монтажных работах (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) | По мере необходимости |  |  |  |
| 14 | Устранение вибрации, шумов, гидравл. удары) | По мере необходимости |  |  |  |
| 15 | Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания и др., обмерзания оголовков канализационных вытяжек и тд. | По мере необходимости |  |  |  |
| 16 | Предотвращение образование конденсата на поверхности водопровода и канализации | По мере необходимости |  |  |  |
| 17 | Прочистка канализационного лежака, выходов |  |  |  |  |
| 18 | Проверка канализационных вытяжек |  |  |  |  |
| 19 | Регулирующие органы задвижек и вентилей закрывать до отказа с последующим открытием в прежнее положение | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 20 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений производится при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры. | По мере необходимости |  |  |  |
| 21 | Исполнение заявок собственников на устранение неисправностей. | Постоянно |  |  |  |
| 22 | Аварийное обслуживание | Постоянно |  |  |  |
| 23 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 24 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 25 | Наладка систем отопления, ликвидация излишне установленных отопительных приборов | август |  |  |  |
| 26 | Установка дополнительных приборов в отдельные помещения. отстающие по Т режиму. | август |  |  |  |
| 27 | Осмотр и ревизии всего оборудования и трубопроводов | Сентябрь |  |  |  |
| 28 | Промывка грязевиков | Сентябрь |  |  |  |
| 29 | Проверка исправности тепловой изоляции труб в подъездах и подвале Отопление, водоснабжение, канализация | Сентябрь |  |  |  |
|  | 4 кв. |  |  |  |  |
| № п\п | Перечень работ | Срок исполнения | Дата исполнения | Подпись исполнителя | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | Не реже одного раза в месяц |  |  |  |
| 2 | Детальный осмотр ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) | Не реже одного раза в неделю |  |  |  |
| 3 | Осмотр технического состояния теплового пункта | Ежедневно |  |  |  |
| 4 | Контроль за температурой и давлением теплоносителя. Заносить показания контрольно-измерительных приборов в журнал. | Ежедневно |  |  |  |
| 5 | Немедленное устранение всех видов утечек | Немедленно |  |  |  |
| 6 | Следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины вызывающие перерасход тепловой энергии. | Постоянно |  |  |  |
| 7 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 8 | Обеспечить исправную бесперебойную работу системы водоснабжения и канализации, проводя профилактические осмотры, устраняя выявленные недостатки | Ежедневно |  |  |  |
| 9 | Профилакт. работы | Постоянно |  |  |  |
| 10 | Осмотр системы |  |  |  |  |
| 11 | Наладка |  |  |  |  |
| 12 | Планово-пред.осмотры системы водоснабжения и канализации, | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 13 | Устранение дефектов в строительно-монтажных работах (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) | По мере необходимости |  |  |  |
| 14 | Устранение вибрации, шумов, гидравл. удары) | По мере необходимости |  |  |  |
| 15 | Устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания и др., обмерзания оголовков канализационных вытяжек и тд. | По мере необходимости |  |  |  |
| 16 | Предотвращение образование конденсата на поверхности водопровода и канализации | По мере необходимости |  |  |  |
| 17 | Прочистка канализационного лежака, выходов |  |  |  |  |
| 18 | Проверка канализационных вытяжек |  |  |  |  |
| 19 | Регулирующие органы задвижек и вентилей закрывать до отказа с последующим открытием в прежнее положение | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 20 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений производится при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры. | По мере необходимости |  |  |  |
| 21 | Исполнение заявок собственников на устранение неисправностей. | Постоянно |  |  |  |
| 22 | Аварийное обслуживание | Постоянно |  |  |  |
| 23 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 24 | Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | По мере необходимости |  |  |  |
| 25 | Запуск отопления | октябрь |  |  |  |
| 26 | Укрепление трубопроводов | 2 раза в год |  |  |  |
| 27 | Консервация поливочной системы | 1 раза в год |  |  |  |
| 28 | Промывка грязевиков | Ноябрь |  |  |  |
| 29 | Проверка исправности тепловой изоляции труб в подъездах и подвале | Декабрь |  |  |  |