Разовые плановые работы

| № п\п | Перечень работ | Срок исполнения | Дата исполнения | Подпись исполнителя | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заменить кровлю над лоджией кв.114 (по причине протечки, во время кап.ремонта крыши, собственник отказался заменить шифер на металл). | июль-август 2015 | Август2015г. |  |  |
| 2 | Выделить территорию ЖСК, установив металлическую изгородь во дворе дома в количестве 38 п.м. (у магазина Кооператор и в районе площадки для контейнеров под ТКО). | до 10.11.2015г. перенесен на октябрь 2017г. | Ведется документальное согласование июнь 2017г. |  | Не собраны все подписи собственников помещений,перенесен срок на 2018г. |
| 3 | Провести капитальный ремонт подъездов № 7, 12, 14, 15. | до 01.11.2015 г. (при наличии финансирования). | В 2015г подъезд №12,№14 в 2016г подъезд №7,№15 |  |  |
| 4 | Установить поливочные ящики в количестве 2 шт.(Один со стороны ул.Лазо, один со стороны кооперативных гаражей). | до 01.07.2015 г. | 2015г. |  |  |
| 5 | Замена задвижек на сети теплоснабжения | июль 2015 г | Август 2015г. |  |  |
| 6 | Установить новые информационные доски ЖСК «Зодиак» у каждого подъезда. Установить информационные доски над почтовыми ящиками у подъездов №15 и №5. | До 01.08.2015 г | Май 2015г. |  |  |
| 7 | Продолжать благоустраивать дворовую территорию и детскую площадку (ямочный ремонт, озеленение территории, скашивание газонов, ремонт качелей, скамеек, песочниц, установка малых форм, ежегодная покраска и др.) | Апрель-октябрь | Постоянно |  |  |
| 8 | Очистить чердачное помещение от погибших голубей. | май-октябрь 2015 г | Постоянно 2 раза в год |  |  |
| 9 | Установить в подвальных помещениях специальные плафоны, выключатели, розетки с элементами защиты, согласно требованиям технике безопасности. | до конца 2016 г (при наличии финансирования). Перенести до конца 2017г. (при наличии финансирования). | Подвал №5 март-май 2018г. |  |  |
| 10 | Заменить электропроводку в шахтах подъездов до поквартирных эл. счетчиков. | до конца 2017 г (при наличии финансирования). Перенести срок до конца 2018г.(при наличии финансирования). | Ведется работа по смете и подрядчикам. |  | Перенесен срок по замене 2019-2020г |
| 11 | Частичное утепление фасада здания по всему периметру дома от опалубки до лоджии первого этажа, высотой до 1 метра. | до конца 2017 г (при наличии финансирования).Перенести срок до конца 2018г.-2019г. (при наличии финансирования). |  |  | Перенесен срок 2019г-1922г. |
| 12 | Замена магистрали теплоснабжения | 2011-2018 гг | Август 2011г (под аркой) Сентябрь 2016г (от арки до 15 подъезда и обратно) Май –июнь 2017г. ,. (от арки до 1 подъезда и обратно). . |  |  |
| 13 | Дератизация и дезинфекция. дезинсекция подвалов | 2 раза в год | Апрель Октябрь |  |  |
| 14 | Дезинфекция подъездов | 1 раз в месяц | Январь-декабрь |  |  |
| 15. | Ремонт и замена водосточных труб(приобретение и установка не достающх элементов). | Май- постоянно. |  |  |  |
| 16. | Поверка теплового счетчика. | 2016г. | Июль-август 2016г. |  |  |
| 17. | Произвести профилактическую покраску теплоизоляционной краской «Корунд» основных вводов труб холодной воды от образования конденсата и коррозии на 2 раза. | Апрель – июль 2016г. | Апрель 2016г. |  |  |
| 18. | Изготовить клумбу с укладкой бордюрного камня на цементном растворе ( по ул. Лазо вдоль газона). | Апрель-май 2016г. | Май – июнь 2016г. |  |  |
| 19. | Изготовить и установить металлические каркасы с металлическими сетками на окна в подвалы дома в количестве 12 штук. | Декабрь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |
| 20. | Изготовить и установить металлические двери с металлическими сетками для подвальных помещений (защита от проникновения животных) в количестве 5 штук. | Декабрь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |
| 21. | Установить металлические сетки на вентиляционные отверстия ( от проникновения животных) в количестве 15 штук. | Декабрь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |
| 22. | Произвести покраску новой магистрали отопления в подвале краской сурик, теплоизоляционной краской «Корунд»на 2 раза и утеплить пенофолом ( с начало дома до арки) | Срок июнь – сентябрь 2017г. | Июнь-июль 2017г. |  |  |
| 23. | Устранение коррозии на кровле, в местах выходов канализационной вентиляции с применением краской с составом от коррозии. | 2016г.-2017г. | Июль –август 2017г.от начало дома подъезд №1 и по подъезд №4 Сентябрь 2017г. от подъезда №12 и по подъезд №15 Март . -май 2018г. от подъезда №5 и до подъезда №9 |  | Продлили срок работ на 2018г. |
| 24. | Изготовить и установить металлическую изгородь на клумбах во дворе до 6 подъезда. | Срок июнь – июль 2017г. | Июнь 2017г. |  |  |
| 25. | Заказать и установить москитные сетки на окна пятых этажей в подъездах в количестве 15 штук. | Срок июнь- сентябрь 2017г | Июнь 2017г. |  |  |
| 26. | Провести работу по замене РСЛ на светодиодные лампы с переделкой имеющихся светильников под светодиодные лампы. | Срок декабрь 2018г. | Март 2017г.подъезд №9. Апрель2017г. подъезд №12,№8. Май подъезд №10. Июнь 2017г. подъезд №13,№1, Июль 2017г.подъезд№14,№11, №4. Август 2017г.подъезд №2, Сентябрь2017г подъезд №15,№3,№5,№7. Октябрь 2017г.Над подъездами (улица) на всех 15 подъездах. Июль 2018г. в подъезде №6 |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт спуска в подвал №4 с установкой освещения(светильника, выключателя). | Срок сентябрь 2017г | Октябрь 2016-июнь 2017г |  |  |
| 28. | Капитальный ремонт потолочной части карнизов над подъездами в количестве 15 штук. | Срок июнь – сентябрь 2017г. | Июнь-август 2017г. |  |  |
| 29. | Капитальный ремонт подъезда №1.,№6. | Подъезд №1 до июля 2017г. Подъезд №6 до августа 2018г. | Июнь 2017г подъезд №1 Май 2018г. подъезд №6 |  |  |
| 30. | Капитальный ремонт придомовой территории (замена асфальтового покрытия с укладкой желобов) с привлечением Федеральных и муниципальных средств) | 2017-2020 гг | Готовится ПСД для программы «Благоустройство придомовых территорий» с мая 2018г. сданы документы (диск) с топографией. |  |  |
| 31. | Изготовить и установить заборчики на клумбы от подъезда №1 по подъезд №5,огородить зону отдыха и для устройства спортивной площадки, шпалеры на детскую площадку,крышки-сиденья на песочницы( трансформеры | 2017г- 2019г | Июнь-июль 2017г. шпалеры в количестве 2 штук,крышки-сиденья на песочницыв количестве 4 штуки |  |  |
| 32. | Очистка кровли и желобов крыши от мусора и грязи МКД. | 2017г. | Март-апрель 2017г. |  |  |
| 33 | Ремонт крышек на вентиляционных шахтах крыши МКД. | 2017г. | Март-апрель 2017г. в количестве 10 штук. |  |  |
| 34. | Побелка вытяжных вентиляционных труб на крыше МКД. | 2017г. | Март-апрель 2017г.в количестве 46 штук. |  |  |
| 35. | Очистка стоков над подъездами МКД. | 2017г. | Март-апрель 2017г. в количестве 15 штук. |  |  |
| 36. | Изготовление альпийской горки с укладкой земли и гранитных камней для высадки цветов на углу МКД со стороны улиц Лазо-Орджоникидзе. | 2017г. | Май--июнь2017г. |  |  |
| 37. | Изготовить и установить крышу навес над подвалом №4. | 2017г. | Август 2017г. |  |  |
| 38. | Изготовить и установить поливочный ящик у подъезда №7. | 2017г. | Август 2017г. |  |  |
| 39 | Продолжать ремонт подъездов | 2019г.-2020г. |  |  |  |
| 40. | Определить место под спортивную площадку. Благоустроить спортивную площадку. Приобрести тренажеры, установить. | Сентябрь 2018г2019г. | Июнь – сентябрь 2018г.- май 2019г |  |  |
| 41. | Приобрести для детской площадки детские качели, качельку-качалку, детскую горку и установить. | Май-Сентябрь 2018г. | Июнь 2018г. |  |  |
| 42. | Заказать дополнительную топографию придомовой территории для асфальтирования. | Январь-март 2018г. | Март 2018г. |  |  |
| 43. | Заказать проектно-сметную документацию на придомовую территорию. | Апрель 2018г. | Заказано в апреле 2018г. Изготовлена октябрь-ноябрь 2018г. |  |  |
| 44. | Подать все документы для включения МКД в программу «Благоустройство придомовых территорий» | Сентябрь 2018г. | Все документы поданы в Администрацию г.Свободного 14.11.2018г. для участия в программе «Благоустройство придомовых территорий» |  |  |
| 45. | Обслуживание и содержание системы видеонаблюдения. | Постоянно |  |  |  |
| 46. | Сбор и сдача ртутно-содержащих ламп в ООО «Демеркуризация» г.Благовещенск | Постоянно. |  |  |  |
| 47. | Вывоз отходов растительного происхождения 2 раза в год (весна-осень) с клумб, после покоса травы на газонах, от стрижки деревьев и кустарников. | Постоянно (весна-осень) |  |  |  |
| 48. | Нести расходы за отопление за 2 метра, за которые начисляется по расчетам норматива. до счетчика | Постоянно за весь период отопительного периода. |  |  |  |
| 49. | Единый налог на общедомовое имущество (кв.71). | Постоянно |  |  |  |
| 50. | Проверка и испытание на пожаропрочность отдельных элементов в МКД. Получение акта. | Регулярно |  |  |  |
| 51. | Производить промывку расходомеров, промывку отопительной системы в квартирах по заявкам жильцов, гидравлические испытания отопительной системы в доме в присутствии представителей РСО , с получением паспорта готовности. | Июнь –август регулярно. |  |  |  |
| 52. | Установить освещение в арках дома с реле автоматического отключения. | 2018г. | Август 2019г |  | Перенесли работы на 2019г. |
| 53. | Изготовить и установить новые рамы на слуховые окна на крыше МКД ( в противном случае произвести частичный ремонт). | 2018-2019г. | Апрель 2019г Установлены новые изготовленные рамы |  |  |
| 54. | Установить новые счетчики ОДПУ в количестве 2-х штук на воду | Январь 2018г. | Январь 2018г. |  |  |
| 55. | Произвести помывку не открывающихся окон в подъездах дома с улицы. С привлечением специалистов по обращению с металлопластиковыми окнами | Июнь-сентябрь 2019г. | Август 2019г. |  |  |
| 56. | Содержание сайта кооператива | Постоянно |  |  |  |
| 57. | Продолжать обустройство спортивной площадки | Май 2019г-сентябрь 2020г. | Май 2019г. установлены 3 шт. тренажеров Август 2 шт. тренажера |  |  |
| 58. | Приобрести и установить скалодром на детской площадке для маленьких детей | Июнь- сентябрь 2019г. | Август-сентябрь 2019г. |  |  |
| 59. | Приобрести и установить в холлы подъездов первых этажей перила | Ноябрь2018- март2019г | Февраль2019г. в подъездах №1,2,6,15 |  |  |
| 60. | Установить освещение на спортивной площадке дома с реле автоматического отключения. | 2019г. | Август 2019г. |  |  |
| 61. | Ежегодное обновление ключа электронной подписи ГИС ЖКХ | Декабрь 2019г. |  |  |  |
| 62. | Капитальный ремонт придомовой территории с укладкой асфальта, бордюрного камня и ливневок | 2018-2022гг |  |  | При наличии финансирования по программе « Благоустройство придомовых территорий» |
| 63. | Установить изготовленные скамейки на крылечки подъездов в количестве 15 штук | Апрель- сентябрь 2019г | Апрель – июнь 2019г. |  |  |
| 64. | Изготовить и установить дополнительные скамейки на детской площадке – 2 штуки и на спортивной площадке дома -1 штуку. | Апрель- август 2019г. | Июнь- июль 2019г. |  |  |
| 65. | Приобрести материалы для замены электропроводки в подвале №4 | Март- август 2019г | Июль 2019г. |  |  |
| 66. | Произвести замену проводки в подвале №4 с установкой плафонов..розеток. выключателей с водоотталкивающей защитой и с использованием светодиодных ламп. | Август-декабрь2019г. |  |  |  |
| 67. | Приобрести и установить 3 кашпо на спортивной площадке и 4 кашпо у подъездов №7,№6,№5. Подвезти землю ,перегной и высадить цветы | Март – июнь2019г. | Апрель- июнь2019г. |  |  |
| 68. | Произвести восстановление асфальтового покрытия под лоджиями дома. | Апрель – сентябрь 2019г. | Май- июль 2019г. |  |  |
| 69. | Произвести восстановления асфальтового покрытия в арках дома. | Апрель- сентябрь 2019г. | Июнь 2019г. |  |  |
| 70. | Произвести ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории | Май-сентябрь 2019г | Май-июль 2019г. |  |  |
| 71. | Произвести восстановление кирпичной кладки и вокруг дверных проемов на кандейках у подъездов дома. | Август –сентябрь 2019г. |  |  |  |
| 72. | Произвести восстановление кирпичной кладки углов в МКД в арках. | Август- сентябрь 2019г. |  |  |  |
| 73. | Произвести ремонт альпийской горки с подвозом земли на против подъезда №2. | Апрель май 2019г. | Май 2019г. |  |  |